进入风险处置程序证券公司信息系统托管交接工作技术指引

目     录

第一章 总则	4

第二章 管理原则	4

第三章 组织架构	4

第一节 组织设置	4

第二节 职责划分	5

第四章 托管工作	5

第一节 准备期	5

第二节 交接期	6

第三节 稳定期	9

第五章 应急预案及应急处理	10

附件一：管理细则汇总	12

（一）机房安全管理细则	12

（二）用户管理细则	12

（三）权限管理细则	13

（四）数据安全管理细则	13

（五）报告办法	14

（六）病毒防范管理细则	14

（七）技术文档管理细则	14

（八）信息技术人员管理细则	15

（九）软硬件设备管理细则	15

（十）网络管理细则	16

（十一）系统安全管理细则	16

（十二）系统运行维护管理细则	17

（十三）新系统建设管理细则	17

附件二：交接工作流程表汇总	19

准备期	19

交接期（管理交接）	21

交接期（技术交接）	23

附件三：准备期系统摸底表汇总	26

表1：  信息技术组织架构及人员情况表	26

表2：  总部信息系统情况表	27

表3：  企业主干网情况表	28

表4：  交易系统整体状况表	29

附件四：交接期交接表汇总	32

表5：  人员基本情况登记表	32

表6：  人员基本情况汇总表	33

表7：  交接日信息系统情况登记表	34

表8：  交接日系统备份登记表	35

表9：  交接前系统超级用户密码登记表	36

表10：  交接日密码设置修改登记表	37

表11：  交接日系统用户权限登记表	38

表12：  交接日员工操作权限登记表	39

表13：  交接日权限设置修改登记表	40

表14：  交接日数据备份登记表	41

表15：  交接日历史数据备份登记表	42

表16：  交接日系统硬件台账	43

表17：  交接日系统软件台账	44

表18：  交接日技术资料登记表	45

表19：  交接日信息技术合同台账	46

表20：  交接日相关单位联系方式汇总表	47

表21：  交接日通讯线路资料表	49

表22：  交接日系统防病毒检查表	50

表23：  交接日系统检测登记表	51

表24：  交接日信息技术工作交接汇总表	53

附件五：稳定期运维表汇总	55

表25：  机房人员出入登记表	55

表26：  机房设备出入登记表	56

表27：  密码设置修改登记表	57

表28:   权限设置修改登记表	58

表29:   每日数据备份登记表	59

表30:   系统运行维护记录表	60

表31:   网络改造申请表	61

表32:   系统硬件台账	62

表33:   系统软件台账	63

表34：  技术资料登记表	64

表35：  信息技术合同台账	66

表36:   软硬件设备采购申请表	68

表37:   系统数据维护记录表	69

表38：  系统防病毒检查表	70

表39:   系统故障风险登记表	71

表40:   纠正预防措施实施验证记录表	72

表41:   信息技术日报表	73

# 总则

- 为保护证券投资者合法权益，维护国家经济安全和证券市场秩序，妥善处置证券公司风险，根据证券法、公司法、破产法等相关法律，以及证券公司风险处置条例，制定本指引。

- 本指引适用于在中华人民共和国境内设立的证券公司，因出现重大风险，或者违法违规经营等情形，由中国证监会指定其他机构对该证券公司进行托管的情况。

- 本指引以防范风险为核心，以维护被托管机构信息系统的正常交易、结算系统安全和社会稳定为前提。

- 托管机构应参照本指引制定信息技术托管方案，方案应涵盖被托管机构现有的、与托管工作相关的、影响信息系统安全运行的相关内容。

- 信息技术托管按照不同时期的工作特点可分为准备期、交接期、稳定期。

- 托管机构在对被托管机构信息系统托管过程中，当地证监局、证监会现场工作组、行政清理工作组（清算组）应当加强对被托管机构信息系统维护和建设的监督、指导和协调工作，有关部门和单位应配合和协作。

# 管理原则

- 防范风险原则：托管期间，各方必须顾全大局，严明纪律，按照统一部署，做好信息系统的风险防范工作。

- 责任制原则：托管期间，各项技术与技术管理工作责任必须落实到人。 托管与被托管双方实行“托管方监督，被托管方执行”的一般原则。对重要操作的授权和执行，履行双重签字的程序。

- 规范化原则：托管期间，对被托管机构信息技术的管理应采取流程化、规范化的管理模式，各方应严格按照本指引或托管方有关规定执行相应流程，对本指引和托管方未做规定的，沿用被托管机构原有的相关制度执行。

- 报告制原则：托管期间，各方应按照有关规定，实行严格的报告制度。

- 保密原则：在托管机构未进场前，应当做好保密工作，未经证监会同意不得公开被托管机构的名称及托管时间；托管期间，各方应保守被托管机构自身及客户的商业秘密。

# 组织架构

## 组织设置

- 托管机构应在托管工作组下设托管信息技术组（以下简称技术组）。负责统一管理被托管机构的信息技术工作。

- 技术组应在被托管机构总部、区域中心、各分支营业部及其所属服务部设置现场技术岗位，负责现场的运维、协调和监督工作。

- 被托管机构的信息技术部门（以下简称被托管技术方）应服从托管机构的要求，做好本职以及托管方要求的各项工作。

## 职责划分

- 技术组主要职责：

  - 负责制定信息技术的托管方案，对信息技术托管工作进行总体安排、部署；

  - 负责对信息技术托管中出现的风险事项进行风险评估、提出应急预案并对发生的风险事项及时研究处理；

  - 负责对托管范围内的信息技术人员的管理和考核；

  - 监督托管范围内信息系统资产、文档、合同、数据资料等的管理；

  - 发现托管范围内的技术和业务异常时，及时上报并完成托管工作组安排的任务；

  - 配合其他托管工作。

- 现场技术岗位主要职责：

  - 落实技术组要求的各项工作；

  - 负责监督被托管机构信息系统的日常运行、管理和维护；

  - 负责检查被托管机构信息系统数据的完整性和备份数据的安全性；

  - 负责组织被托管机构信息系统的安全防范和应急演练；

  - 负责检查应急预案的可行性；

  - 为被托管机构提供必要的技术支持；

  - 负责被托管机构信息系统异常的上报和处理工作；

  - 配合其他的托管工作。

- 被托管技术方主要职责：

  - 落实技术组要求的各项工作；

  - 按照技术组的要求做好本职工作，保证交易、清算等信息系统的正常运行；

  - 妥善保管其占有和管理的所有财产、资料和其他物品；

  - 配合其他的托管工作。

# 托管工作

## 准备期

- 准备期是指证监会宣布被托管机构的处置日前，证监局及托管机构为托管工作做相应准备的时期。

- 托管机构在准备期的主要技术管理责任是组建参与托管的技术队伍，完成相关制度和文档的准备，对技术队伍进行业务、技术和有关托管政策培训；采集相关技术资料，完成托管技术准备。

- 托管机构在准备期应做好以下技术相关工作：

  - 成立技术组：托管机构应成立由信息技术骨干组成的技术组，并明确其工作职责及要求。

  - 制定信息系统托管方案：技术组应根据本指引制定信息系统托管方案，对托管工作进行总体安排、部署，包括制定信息技术托管工作管理制度、托管工作流程、交接清单等。

  - 获取相关资料：当地证监局加强对辖区高风险证券公司的摸底调查工作，要求以月报或季报形式上报《信息技术组织架构及人员情况表》（表1）、《总部信息系统情况表》（表2）、《企业主干网情况表》（表3）、《交易系统整体情况表》（表4）等相关技术资料，以便托管机构提前作好托管准备；在满足保密要求的前提下，托管机构应与相关信息系统供应商取得联系，获取相关技术资料。

  - 组织托管队伍：托管机构应根据拟被托管机构的营业部、服务部数量及信息系统状况，分别设置总部、区域中心、各营业部、服务部现场技术岗位。

  - 培训托管人员：托管机构应对现场技术岗位人员进行技术培训和交接培训。技术培训应涵盖交接中将涉及到的主要技术问题，包括各项管理细则、各相关系统的密码和权限的修改、数据备份、参数设置等。交接培训主要包括：交接操作流程、交接要点及异常情况的处理等。

  - 准备工具：为了便于顺利开展托管工作，技术组应根据拟被托管机构的设备情况，制定托管工作所需设备清单，如：手提电脑、光盘、移动硬盘、必要的软件、保险柜、托管文挡及相关表格等，并作好相应准备。

  - 整理主要相关单位的联系方式：技术组应根据拟被托管机构信息系统的情况，整理出《交接日相关单位联系方式汇总表》（表20）,表中应包括主要应用系统的开发商及设备供应商、线路运营商、当地证券业协会、当地证监局、深沪交易所等相关单位的联系方式，以便能及时获得支持。

  - 初步评估风险：技术组应根据了解到的拟被托管机构信息系统的情况，对照中国证监会颁布的《证券公司信息技术管理规范》、深沪交易所相关技术管理规范及托管机构技术管理制度的要求，对被托管机构信息系统进行初步风险评估，形成初步风险评估报告。对较为严重的风险情况，技术组应及时报告托管工作组。

  - 制定初步的应急预案：技术组应针对所了解的被托管机构信息系统的风险，制定初步的应急预案。

## 交接期

- 交接期是指证监会宣布被托管机构处置日起，托管机构进入被托管机构进行各项交接工作的时期。

- 托管机构在准备期的主要技术管理责任是向被托管机构的技术总部、中心机房、备份机房及各营业部派出技术人员，对所有的系统、数据、系统用户、权限密码、技术文档、合同、设备等进行登记，对备份数据、技术文档进行封存，对系统用户权限和密码进行审查，并按照审慎原则对重要的系统密码进行接收。

- 技术组进入被托管机构后，首先应与被托管技术方进行充分沟通，核实被托管机构信息技术管理、信息系统、信息技术人员等方面的情况，并根据实际情况对准备期所作的方案进行调整后，按照交接工作流程与被托管机构完成相关交接工作。

- 交接工作包括管理交接和系统交接。系统交接按总部、区域中心及营业部、服务部分别进行。

- 管理交接包括以下工作：

  - 人员交流：技术组应向被托管技术方介绍交接方案，明确双方职责及托管工作要求。

  - 印章交接：被托管技术方如有部门印章，应将印章移交给托管机构，并填写相关交接表，由托管机构安排专人实施统一管理。

  - 人员情况登记：被托管技术方应如实填写《人员基本情况登记表》（表5）、《人员基本情况汇总表》（表6），表中应包括在处置日前半年内离开的信息技术人员。

  - 管理制度交接：技术组应向被托管技术方公布托管工作管理制度，说明托管工作管理制度中未涵盖的内容按被托管机构原制度执行，并要求被托技术方提交原信息技术管理制度。

  - 核对系统情况：技术组应与被托管技术方逐一核对信息系统情况，完善《交接日信息系统情况登记表》（表7），以便双方能毫无遗漏地作好各系统交接工作。

- 系统交接包括以下工作：

  - 系统备份：系统备份应包括对各应用系统进行全备份，对操作系统的重要系统目录、配置文件、重要的系统文件进行备份，对网络、安全设备的配置文件进行备份等，应用系统的全备份包括应用软件、数据库、参数配置文件、运行日志等,交接完后应填写《交接日系统备份登记表》（表8）。

  - 密码交接：密码交接应包括操作系统、数据库、应用系统、网络安全设备等的超级用户密码，及应用系统后台用户密码的交接, 交接完后应填写《交接日密码设置修改登记表》（表10）。在进行密码修改前，应对所有系统的用户权限及参数文件进行备份。在更改用户密码后，应检查应用系统相关配置中使用相应用户用于业务处理的情况，对配置文件中相应用户的密码进行修改，并及时作好相应测试，确保系统能正常运行。

  - 用户权限核查：在核查各系统用户及其权限前，应备份用户权限配置文件，并在进行核查操作时详细记录操作过程，核查工作主要包括：A、停用不必要用户，系统运行一段时间后，确认不必要时删除。B、按最小权限原则进行权限调整。C、用户设置采用专人专户。D、如果存在使用超级用户用于后台处理的情况，建立具有所需权限的用户替代超级用户，并修改相应的配置文件。核查完用户权限后，应填写《交接日系统用户权限登记表》（表11）和《交接日员工操作权限登记表》（表12）。

  - 当前数据备份：应备份各系统中至处置日的所有当前数据和历史数据，及交易所当日下发的清算文件、证券余额对账文件等，并逐项填写《交接日数据备份登记表》（表14），备份完成后应检查备份数据的完整性、可读性，并作好备份数据的异地备份。

  - 核查历史数据：现场技术岗位应检查被托管机构总部、区域中心信息系统和所有营业部柜台系统自系统建设或开业至今的所有历史数据的备份情况，包括存放位置及备份方式，并对备份数据进行有效性、完整性、连续性检查，填写《交接日历史数据备份登记表》（表15）。（如发现存在原始数据篡改、删除等问题，应该立即上报托管工作组处理）

  - 技术资料交接：需交接的资料至少应包括以下各项：系统运行维护日志；应急预案；各系统技术文档；信息系统设备清单；信息系统合同及合同执行情况；各系统运行维护费用支付方式、支付情况；各系统开发商、设备供应商、电信部门、电力部门、物业部门、合作银行等单位的联系方式。交接完成后须分别填写《交接日系统硬件台账》（表16）、《交接日系统软件台账》（表17）、《交接日技术资料登记表》（表18）、《交接日信息技术合同台账》（表19）、《交接日相关单位联系方式汇总表》（表20）、《交接日通讯线路资料表》（表21）。

  - 设备清查：应根据被托管方提供的固定资产台账，由托管双方共同对电子类设备进行清查，清查时应记录设备状况、所用系统及存放地点,完善《交接日系统硬件台账》（表16）、《交接日系统软件台账》（表17）等相关表单。

  - 组织全面查杀病毒及木马：在进行系统交接后，技术组应负责组织被托管机构信息技术人员进行全网病毒查杀，具体流程要求如下：A、升级系统补丁及杀毒软件。B、将局域网与公司主干网断开，对每台机器进行断网病毒查杀后方可恢复网络连接。C、做好杀毒情况汇总、上报工作，并填写《交接日系统防病毒检查表》（表22）。

  - 由专业的信息安全技术人员对被托管机构信息系统进行完整、全面的安全评估，找出潜在技术风险，并提出整改方案，在规定时间内监督被托管方完成。

  - 系统全面联调检测：在进行系统交接及病毒清查、软件升级和安全检查后，为了确保系统正常运行，技术组应组织被托管机构进行所有系统的联网调试，及时解决系统中存在的问题，并填写《交接日系统检测登记表》（表23）。

- 交接工作中应注意的事项：

  - 技术组和现场技术岗位应严格按照交接流程规定的时间和要求，有序逐项开展交接，不得擅自违反。

  - 若无法在规定的时间内完成交接，或无法获得要求的交接内容，现场技术岗位当日应将情况反馈至技术组，由技术组上报至托管工作组。

  - 交接工作完成之后，技术组应负责对交接工作整体情况进行总结，以书面形式向托管工作组汇报。

  - 技术组应根据各类交接清单形成《交接日信息技术工作交接汇总表》（表24），并将各类交接清单作为该表的附件，经托管工作组批准后，一同分别报送当地证监局、托管工作组、被托管公司及营业部留存。

  - 在交接过程中应注意防范风险，做好数据和软件的备份，确保系统正常运行。

- 交接中异常情况的处理：

  - 密码修改异常：如果对超级用户（包括等效超级用户）及后台用户进行密码修改后，进行相应测试时，发现系统不能正常运行，且确认为因修改密码引起，在取得系统开发商技术支持后仍不能更改成功，则恢复原密码，同时应填写《系统故障风险登记表》（表39）上报至技术组。

  - 无法获得原有超级用户密码：因相应技术人员已离开被托管机构而无法获得密码，则应上报托管工作组，由托管工作组与被托管机构采取措施，联系相应技术人员。若因被托管机构信息技术人员忘记超级用户密码或无法联系上相应技术人员，则上报托管工作组，经托管工作组同意后，使用解密工具或联系系统开发商及其他技术机构进行密码破解，破解成功后，及时修改密码，同时应填写《系统故障风险登记表》（表39）上报至技术组。

  - 停用用户异常：在停用等效超级用户及认为不必要的用户后，发现系统运行异常，则恢复相应用户，并要求相应用户进行密码修改，同时应填写《系统故障风险登记表》（表39）上报至技术组。若修改密码异常，则参照超级用户密码修改异常处理流程进行处理。

  - 权限修改异常：修改用户权限后，发现系统运行异常，则增加相应所需权限，并填写《系统故障风险登记表》（表39）上报至技术组。

  - 数据备份异常：在使用应用系统的备份功能进行数据备份不成功时，寻求开发维护人员支持，若仍不能成功，则直接进行文件备份或目录备份，并填写《系统故障风险登记表》（表39）上报至技术组。

  - 历史备份数据移交异常：在历史备份数据的移交过程中，如果出现历史备份数据不全、无历史备份数据、因备份介质损坏无法读取历史备份数据、因资料不全无法读取数据以及其他无法确认历史数据的完整性和有效性的异常情况，须填写《系统故障风险登记表》（表39）上报至技术组。

  - 数据查询异常：在进行数据查询时，发现数据含义不清且无说明文档，或数据不全，应填写《系统故障风险登记表》（表39）上报至技术组。

  - 数据上传异常：在营业部将数据上交总部时，如果内部网络不能上传文件，则采用快递方式，同时填写《系统故障风险登记表》（表39）上报至技术组。

  - 重要资料交接异常：在交接过程中被托管机构如不能按交接要求提供重要相关资料，则应填写《系统故障风险登记表》（表39）上报至技术组。

  - 清查病毒异常：因查杀病毒引起系统不正常时，联系开发商重装系统，并应填写《系统故障风险登记表》（表39）上报至技术组。

## 稳定期

- 稳定期是指托管机构已与被托管机构完成交接工作，双方共同维持信息系统稳定运行的时期。

- 托管机构在稳定期的主要技术管理责任是对系统进行风险检查，消除系统隐患，按照规范要求组织好系统的运行，确保系统稳定运行；同时按照托管工作的进度要求，做好客户保证金第三方存管的系统准备和上线组织。

- 稳定期在系统运行维护过程中应注意以下事项：

  - 操作人员必须严格遵守信息应用系统的操作规程，操作用户须专人专用，严禁泄露操作口令，严禁越权操作，操作口令应定期更换，并满足口令强度要求。

  - 各岗位操作权限应根据岗位职责严格按最小化原则进行设置，并定期进行检查修改。

  - 交易期间，除经技术组审批不得不进行的故障处理外，严禁任何人以任何理由直接登录数据库进行操作，严禁参数修改。

  - 尽量启用系统软件提供的安全审计留痕功能，并记录好运行日志。

  - 信息系统上线前需进行全面测试，评估上线风险，做好相应的应急和备份计划,并通过规定流程审批获准后才能上线运行,

  - 完善规范化的日常操作流程，关键操作建立复核机制。

  - 建立关键系统的配置和变更文档，及时作好参数备份，确保运行环境的可恢复性。

  - 加强值班管理，作好实时监控。

  - 开市交易期间，禁止对总部端数据进行大批量的数据查询和统计，防止系统堵塞而影响正常业务。

- 技术组在稳定期应及时对被托管机构的信息系统进行风险评估，形成信息系统整体风险评估报告，向托管工作组报告。

- 信息系统整体风险评估报告应包括对信息系统技术模式、运行状况及技术管理状况的评估。

- 对信息系统技术模式的评估应包括以下几方面：1、网络拓扑结构：重点关注交易网、办公网、互联网之间的隔离情况及安全策略。2、应用系统技术架构：重点关注前后台分离、传输加密、系统漏洞及缺陷等情况。3、系统环境：如周边控制、安全措施等情况。

- 对信息系统运行状况的评估应包括以下几方面：

  - 对关键设备备份情况进行评估:关键设备备份情况应包括关键服务器、主干路由器、主干交换机、工作站等设备的备份情况；重要通信线路备份及带宽情况；交易所报盘线路“天地”备份情况等。

  - 对系统设备性能状况进行评估:应根据《信息技术日报表》（表41）、《系统运行维护记录表》（表30）、《系统软件台账》（表33）、《系统硬件台账》（表32），评估被托管机构信息系统主要设备状况及资源使用情况。

  - 对故障应急处理能力进行评估:应对已有的应急资源、应急能力进行评估，应急资源包括应急人员、应急设施（备）、装备和物资等，应急能力包括现有人员的技术、经验和接受的培训等。

- 对技术管理状况进行评估是指根据被托管机构的管理制度、工作流程、技术资料、人员分工及现有系统用户使用情况等，评估被托管信息系统的管理状况。

- 托管各期的详细工作要求及具体操作步骤请参照《交接工作流程表汇总》（附件二）。

- 在托管期,为了保证系统的稳定运行,原则上不进行新的系统建设,如有特殊需要,应遵照《新系统建设管理细则》（附件一）进行。

- 技术组要对被托管方在托管前开始进行的在建系统进行清理，根据轻重缓急和资金投入及业务需求情况提出续建、缓建、终止建设的意见并报托管工作组，由托管工作组确定是否续建、缓建、终止建设；托管组将需要终止的项目移交给清算组处理。

- 对于涉及到交易所、登记结算公司、银行等出现交易结算规则、接口变动等导致的系统建设，技术组应提出变更方案，报托管工作组审批，由技术组组织实施。

- 对因客户结算保证金存管方式变化导致的系统建设，托管工作组应会同存管银行向中国证监会提交有关协议文本、业务方案及技术方案等申请材料，通过审批后，由托管工作组组织实施。

- 新的系统建设应本着实用、安全、系统化的原则进行。

- 新系统的上线和运行管理应遵循证监会颁布的《证券公司信息技术管理规范》的要求。

# 应急预案及应急处理

- 为科学应对被托管机构信息系统突发故障事件，建立健全信息系统故障应急响应机制，有效预防、及时控制和最大限度地消除突发故障事件的危害和影响，应制定被托管机构信息系统故障应急预案。

- 技术组负责应急预案的全面管理及故障应急处理的全面组织和协调工作并负责监督应急预案的制定、实施与演练，负责检查应急预案的可行性，对发生的问题做出分析、判断，并提供技术支持和指导。被托管机构技术人员执行相应技术处理。

- 技术组应对被托管机构的应急预案进行检查审核，组织被托管技术方对应急预案进行优化、补充、完善。应急预案制定与管理原则如下：

  - 应急预案应涵盖被托管机构各信息系统的所有关键环节可能发生的故障，且须重点考虑供电系统、服务器系统、通信系统、网络系统、交易系统、数据备份等。

  - 应急预案应根据被托管机构信息系统的现状，按科学、实用原则制定。

  - 应定期、不定期（至少一季度一次）根据应急预案进行专项培训演练，以不断提高故障判断及故障处理的快速反应能力，力争将故障的影响和损失降低到最小程度。进行应急演习时，应做好演习前的备份和演习后的恢复工作。

  - 对主用系统进行变更时，须同步对备份系统进行更新，以确保主从系统的参数设置一致，以便发生故障时从系统能正常启用。

  - 每次演习结束后应及时进行总结，根据演习情况对应急预案进行进一步完善。

  - 关键设备及系统的应急计划须张贴在系统所在的显要位置。

  - 信息系统发生故障时，应及时按预定分工密切配合，尽快按应急预案处理。

- 当发生技术故障时，应及时启动系统故障应急预案，如应急预案中未涵盖该故障的应急处理方案，由技术组临时制定应急预案并组织执行。技术故障处置原则如下：

  - 当发生一般技术故障时，在保障交易和尽量保证交易资料的安全完整的前提下，可继续开展全部或部分主要业务，同时按应急预案进行故障处理，尽快排除故障。

  - 当发生重大技术故障时，在按应急预案处理故障的同时，应立即按报告制度中紧急事件的报告方式向技术组报告，并与系统开发商、设备提供商、以及各协作方及时取得联系，同时对客户进行解释，寻求各方面的支持和援助，尽量缩短排除故障的时间，尽快恢复正常交易。

- 技术组须对应急预案的实施全过程进行监督检查，督促被托管机构技术人员按预案指定的操作步骤及时进行应急处理。

- 故障处理完成后，技术组须组织现场技术岗位填写《系统故障风险登记表》（表39）备案，并整理故障处理过程中的各种相关信息，记录好相应日志，对故障处置情况进行认真分析原因，对及时性、有效性进行综合评估，提出相应的纠正和改进措施，进行演习验证后对应急预案进行相应修改，并填写《纠正预防措施实施验证记录表》（表40）备案。

- 为了确保出现故障时能及时得到相关单位支持，应急预案中应整理所有相关单位的联系方式，包括被托管机构的各部门联系电话，托管机构所有托管人员联系电话，以及线路运营商、深沪交易所、深沪通讯公司、登记公司、设备供应商、软件开发商、系统集成商、物业公司、电业局、当地证监局、合作银行以及其它相关单位的联系方式，具体内容参考《交接日相关单位联系方式汇总表》（表20）。

# 附件一：管理细则汇总

## （一）机房安全管理细则

- 本办法适用于被托管机构信息技术机房的管理。

- 现场技术岗位和被托管技术方共同做好本部门机房的运行维护和安全管理工作，现场技术岗位行使监督职能。

- 工作时间内机房必须有当班人员值班。加强对机房运行环境的安全巡视，定期检查UPS后备电源电池的充放电情况，保证工作中电能的正常供应。

- 托管期间，加强安全保卫措施，严格执行机房进出审核登记制度，无关人员未经批准不得进入机房。被托管机构非机房工作人员获现场技术岗位批准后方可进入机房。因工作需要进入机房的人员，需在《机房人员出入登记表》（表25）进行登记后方可进入。

- 托管期间，被托管机构机房设备进出，必须填写《机房设备出入登记表》（表26），获现场技术岗位批准后方可进出。

- 加强与物业、电信等与系统运行环境关系密切的单位的沟通联系，防范突发事件，起到预警效应。

- 电脑设备分类规范摆放，设备连接线要捆扎整齐，禁止摆放与业务无关的东西。保持机房内的清洁卫生，定期打扫。

- 禁止在机房内吸烟，不得携带易燃、易爆、易腐蚀、强磁及其他与机房工作无关的物品进入机房。

## （二）用户管理细则

- 本办法范围适用于所有系统的用户及密码管理，其中超级用户包括操作系统、网络设备、数据库、应用系统等范围。

- 按照“三分离、一稽审”规范要求，用户及密码的管理工作由托管机构派驻各现场的负责人、业务人员及现场技术岗位共同进行。

- 禁止被托管技术方掌管以上所述范围的各类超级用户密码。

- 用户管理。托管机构派驻到各分支总部、营业部的现场负责人管理数据库的超级用户；托管机构派驻现场业务人员管理柜台系统的超级用户；现场技术岗位管理网络设备、操作系统的超级用户；其他应用系统的超级用户根据岗位责任由托管工作组派驻的相关人员管理。

- 托管开始时，被托管技术方填报《交接前系统超级用户密码登记表》（表9）提交托管机构。

- 各系统用户管理人负责各自所掌控密码的产生、修改工作，操作记录上报托管工作组。密码按要求定期进行修改，修改记录报托管工作组备案。操作修改工作需登录《交接日密码设置修改登记表》（表10）。

- 日常维护中，被托管机构信息技术人员如需使用超级用户，须由用户管理人用超级用户登录相应系统，被托管机构信息技术人员执行相应操作，密码掌控人进行监督。操作完成后，用户管理人负责安全退出。

- 所有操作人员应有互不相同的用户名，操作时使用各自的用户名，并定期更换密码，以防密码泄露。

## （三）权限管理细则

- 本办法所指权限包括操作系统、数据库和应用系统等。

- 权限设置应遵从最小化原则。

- 权限设定和修改流程按照由申请部门提出需求，填写《权限设置修改登记表》（表28）经超级用户密码掌控人同意并上报托管工作组批准后，方可实施权限修改。

- 修改权限时，由超级用户密码掌控人登录相应系统，被托管机构信息技术人员执行设置操作，超级用户密码掌控人依照《权限设置修改登记表》（表28）内容进行操作监督，并复核修改内容。

- 权限设置完毕后，超级用户密码掌控人负责安全退出超级用户登录。

- 操作权限严格按岗位职责设置，密码掌控人要定期检查操作员的权限。

## （四）数据安全管理细则

- 本办法所指数据为交易和清算数据。财务数据依照财务相关规定执行。

- 托管期间，每日数据备份内容应涵盖A股交易数据、B股交易数据、债券交易数据、三板交易数据、权证交易数据、开放式基金系统数据、银证通系统数据、AB股和三板行情数据、清算数据等。

- 托管期内由被托管机构相关人员进行每日数据备份，现场技术岗位对备份过程进行监督。如原备份方式属不规范操作，现场技术岗位应规范数据备份方式，被托管机构人员遵照执行。数据备份操作需登录《每日数据备份登记表》（表29）。

- 被托管机构必须对每日数据进行异地备份，现场技术岗位对异地备份进行监督。

- 托管期内每日备份数据由被托管技术方以周为单位定时上报技术组，现场技术岗位实施监督。

- 数据保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。实施严格的安全保密管理，严禁泄露数据内容。

- 托管期内，如对交易等数据进行维护，参照《系统运行维护管理细则》（附件一）执行。

## （五）报告办法

- 信息技术采取日报告制度，现场技术岗位每日16：00前向技术组汇报其所在部门信息技术整体情况，报告格式参照《信息技术日报表》（表41）进行，日报中应涵盖系统运行、设备维护、人员管理、故障处理以及其它涉及信息技术方面的内容。

- 对于紧急发生的事故和问题，现场技术岗位可采取随时口头向技术组汇报的方式。

- 当日若发生系统故障或升级，则《信息技术日报表》（表41）应将《系统故障风险登记表》（表39）作为附件，一并上报。

- 所有故障报告遵从由现场技术岗位向技术组、技术组向托管工作组逐级上报的原则进行。

## （六）病毒防范管理细则

- 自托管之日起，现场技术岗位应定期组织被托管机构信息技术人员对所管辖的系统进行全面的杀毒工作；托管当日（或次日）应组织对整个系统进行一次全面杀毒。

- 所有有盘工作站必须安装防病毒软件，并随时进行版本升级；病毒查杀须在断网情况下进行。

- 病毒查杀情况需登录《系统防病毒检查表》（表38）。

- 现场技术岗位的病毒防范工作包括：所管辖系统计算机病毒的防范工作，掌握常见计算机病毒的防范处理知识和必要的技术手段，督促并指导对发现的病毒进行查杀，及时向技术组报告病毒的发生、处理情况；

- 严禁使用未经授权的软硬件，对于来路不明、内容不详的档案资料，应在使用前进行查毒杀毒，确认无病毒后方可使用。

- 需要使用文件共享时，必须加上共享密码并控制文件读取权限。

## （七）技术文档管理细则

- 本办法所指的技术文档是指与信息系统相关的技术文件、线路分布、图表、程序、参考书籍与数据等，包括信息系统建设规划、网络设计方案、软件设计方案、安全设计方案、源代码、系统配置参数、软件版本、技术数据及相关技术、工程资料、信息技术合同、账款支付、系统运行费用等。

- 现场技术岗位应配备用于存放技术资料的保管箱或保管柜等物件。

- 被托管机构将所有技术文档归类整理，并填写《交接日技术资料登记表》（表18）、《交接日信息技术合同台账》（表19）、《交接日通讯线路资料表》（表21）等，一并交现场技术岗位进行核查和管理。

- 现场技术岗位应对重要技术文档建立副本，并做到异地存放。

- 所有存放的软件应附带相关的详细书面文档。设备随机资料必须建立详尽的台账记录。

- 托管期内新增加的技术文档必须在《技术资料登记表》（表34）、《信息技术合同台账》（表35）等中记录。

- 托管期内，技术文档的借阅、复制，应获得现场技术岗位同意并予以登记。未经批准，不得随意借阅给他人。

- 资料保管人员应有高度的责任心，对保管的技术文档经常进行整理和重新归档。保管文档的地方应有必要的防潮、防霉、防鼠、防盗、防火等条件。

## （八）信息技术人员管理细则

- 本办法适用于被托管机构信息技术人员。

- 托管工作组对被托管机构信息技术人员实施全面管理，技术组对被托管机构信息技术人员实施技术管理。

- 被托管机构信息技术人员须服从托管机构要求，遵守托管期间所有规章制度，做好托管期间信息技术安全保障工作。

- 被托管机构信息技术人员须严格遵守职业道德规范，即：根据三分离一稽审制度，严禁参与相关业务操作；严禁为部门违规提供技术支持或协同违规；严禁编制虚假单据和提供虚假交易数据；严禁向外泄露公司技术机密和提供重要文档资料等违规行为。

- 托管期间，被托管信息技术人员未经托管工作组批准，不得擅自离岗。因特殊原因需调离岗位时，应经技术组上报托管工作组批准并进行离任审计后，按照相关制度办理手续，方可离岗。

- 其它人事管理遵照托管工作组相关规定执行。

## （九）软硬件设备管理细则

- 交接日被托管技术方向托管机构提供与托管信息系统相关的《交接日系统硬件台账》（表16）与《交接日系统软件台账》（表17）。

- 托管当日（次日），现场技术岗位依据设备台账对被托管机构部门进行设备全面清查，对账实不符的设备由被托管机构人员进行说明。清查情况上报技术组。

- 托管期间原则上不购置新的电脑设备和进行软件升级和更换，但下列情况例外：

- 设备损坏且无替代，直接影响交易的正常进行；

- 软件如不更换或升级时将影响到交易系统的正常运行；

- 交易所强制要求的系统升级涉及到的软硬件；

- 其它影响到交易正常进行的事件需要购买设备。

- 若发生上述情况而需购置或调配设备和软件时，被托管技术方填写《软硬件设备采购申请表》（表36），经现场技术岗位审核后报技术组审批；

- 得到同意购买批复后，按照托管期财务管理制度要求实施采购，并回复《软硬件设备采购申请表》（表36）。软硬件设备的日常维护及安装调试参见《系统运行维护管理细则》。购买后须填报《系统硬件台账》（表32）或《系统软件台账》（表33）。

10. 托管期内不报废软件。

11. 软硬件设备发生故障后立即报现场技术岗位，在征得其同意后进行修理，并同时做好维修记录。

12. 现场技术岗位要加强对UPS、发电机等后备式电源的监督管理，保证正常的设备供电。

13. 软硬件设备的日常管理沿用被托管机构设备管理细则。

## （十）网络管理细则

- 被托管机构信息技术人员提供所有完整详细的网络布线、配线、网络拓扑、网络设备的网络地址、硬件配置及其配置参数等网络设计和网络工程资料，供现场技术岗位查阅。

- 自托管开始日起，被托管机构的交易网络必须与其办公网络、互联网络严格分离。

- 托管期间，原则上禁止广域网络的改造。确因工作需要，被托管技术方须填写《网络改造申请表》（表31），现场技术岗位审核后，上报技术组批准，方可实施。

- 托管期间，现场技术岗位须严格管理各种网络设备的口令、地址及网络配置信息，并且督促被托管技术方做好相关维护记录。

- 修改网络配置时，被托管技术方填报《系统运行维护记录表》（表30），经现场技术岗位同意，现场技术岗位用超级用户密码登录，被托管技术方进行修改操作，现场技术岗位根据记录表进行核查。修改完成后，现场技术岗位负责安全退出。

- 远程登录用户或跨网存取用户须通过IP地址限制、端口限制的方法进行访问控制。设备接入公司内网时须进行病毒清查及相关安全设置（如：升级补丁、禁用服务端口等）。

- 安装系统时，须遵守最小权限原则，禁用不用的服务和端口。严禁擅自安装双网卡机器进行跨网操作，或通过插拔网线改变机器接入网络的方式。

- 发现病毒侵入或黑客攻击，应及时采取措施进行隔离，同时执行报告制度。

- 认真做好网络设备的清洁保养工作，定期对户外的网络通信设备、线路进行检查，确保网络通信的安全、畅通。

## （十一）系统安全管理细则

- 必须启用柜台软件提供的安全日志留痕功能；

- 现场技术岗位每日要对系统安全日志进行查阅，发现问题及时处理和上报；查阅情况和问题处理情况需在机房运行日志中记录；

- 严格执行密码管理细则和权限管理细则；

- 严格执行“三分离、一稽审”，做到技术与业务分离、前台与后台分离、网络与数据分离以及不定期地进行业务技术稽审。

## （十二）系统运行维护管理细则

- 托管期内，现场技术岗位督促和管理被托管技术方做好系统日常运维工作，督促被托管技术方按照技术组要求做好包括系统程序、配置文件和参数、操作系统和应用系统运行日志以及变更的系统等在内的相应备份工作。

- 系统维护遵从被托管技术方负责具体操作，维护操作完成后，记录相应的处理情况和结果，现场技术岗位进行监督和复核的方式进行。

- 被托管技术方每日必须完整填写系统运行日志，日志中应涵盖系统操作项目、运行结果、异常情况、问题处理结果等内容。

- 被托管技术方完成托管工作组要求的其它日报及各项表单；现场技术岗位负责核阅。

- 对交易和系统数据进行维护时，由申请部门提出需求，并填写《系统数据维护记录表》（表37），经现场技术岗位或技术组批准后，进行实施。

- 进行系统升级、网络和设备维护时，由申请部门提出需求，并填写《系统运行维护记录表》（表30），经现场技术岗位或技术组批准后，进行实施。操作完成后，被托管技术方须对系统进行全面测试，测试情况登录《系统运行维护记录表》（表30），并上报技术组备案。

- 新系统启用前必须经过严格的上线测试，并经技术组批准后方可启用。

- 系统出现故障或遭受任何影响时，应立即启动应急预案，填写《系统故障风险登记表》（表39），并上报技术组。

- 应定期或不定期对应急预案进行演练，不断修改和完善应急预案。进行应急演习时，要做好系统及数据的备份和恢复工作。

10. 部门的需求给予及时的响应和技术支持。

## （十三）新系统建设管理细则

- 新系统建设方案系统建设必须坚持高安全性、高可靠性和标准化的原则。

- 除提交通常的系统建设方案外，还须提交专门的方案详细说明新建系统对现有运行系统可能带来的影响。

- 新建系统涉及到现有系统的改造情况下，应用系统各开发商应积极配合。

- 新建应用系统原则上应使用现有网络设备，如确实需要，请参照网络管理细则（附件一）执行。

- 如果需要和外单位新建联网，应采用可靠的技术隔离手段，确保安全可靠。

- 系统软件要求：

(1) 系统软件的选用应充分考虑安全性、可靠性、稳定性和健壮性，应使用符合安全要求的软件。

(2) 操作系统软件的使用应遵循最小功能原则及最小权限策略，关闭不必要的服务和端口。

(3) 在经过充分测试的前提下，应及时安装操作系统的补丁程序。

- 应用软件要求：

（1）应用软件未经严格测试不得上线。

（2）做好相应的应急和备份计划，重要应用软件系统宜采取在线备份措施。

（3）执行规范化的信息系统上线流程，评估系统上线风险,应针对可能影响到现有运行系统的风险专门进行评估。

# 附件二：交接工作流程表汇总

## 准备期

| 时间 | 工作事项 | 工作内容和步骤 | 参与人员 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准 备 期 | 被托管机构情况摸底 | 了解和掌握被托管机构信息系统主要建设概况，包括主要应用系统、建设模式、组织架构等方面。 | 证监局 | 所用表单参见附件二 |
|  | 1、成立技术组 | 1、 托管机构抽调技术骨干组成技术组； 2、 根据证监局提供的相关资料，工作领导小组应迅速熟悉情况，并尽可能通过其他途径和方式获取所需的被托管方其它相关资料； 3、 明确技术组的工作要求。 | 托管工作组 |  |
|  | 2、制定托管方案 | 制定各项信息管理制度； 制定托管工作流程； 制定交接清单； 确定参与接管工作的信息人员名单； 制定交接过程中需配备的设备和工具清单； 对被托管机构信息技术系统情况进行初步调查并拟订《交接日信息系统情况登记表》。 | 技术组 | 表7：《交接日信息系统情况登记表》。 |
|  | 3、计划及制度审核 | 1、 提交材料至托管工作组审定。 | 托管工作组 |  |
|  | 4、 组建队伍 准备工具 | 通知人员报到，组建托管信息技术人员队伍，简称“现场技术岗位”； 着手准备现场技术岗位队伍的培训工作； 根据工具配备清单，组织设备的调配工作。 继续完善各项制度及表单的制定，准备培训内容。 | 技术组、 现场技术岗位 |  |
|  | 5、建立联系渠道 | 1、 在可能情况下，建立与当地证监局、当地证券业协会、系统开发商、设备供应商、线路运营商以及其他关联单位的联系方式。 |  |  |
|  | 6、人员培训 | 技术培训： 各项管理细则； 各相关系统的密码、权限修改； 重要数据、操作系统、应用系统的备份； 柜台系统相关培训、参数设置等。 | 托管工作信息技术组、 现场技术岗位 |  |
|  |  | 交接培训： 托管交接工作流程； 托管交接清单交收要点； 托管交接相关问题等。 |  |  |
|  | 7、初步风险评估 | 1、 根据了解情况，对照规范要求，对被托管机构信息技术整体情况进行初步 风险评估； 2、 风险评估报告上报托管工作组。 | 技术组 |  |
|  | 8、制定应急预案 | 1、 根据托管方案制定交接过程中各项工作的应急处理预案。 | 技术组 |  |

## 交接期（管理交接）

| 时间 | 工作项目 | 工作内容和步骤 | 工作要求 | 填写表单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｔ 日 | 人员交流 | 现场技术岗位与被托管机构技术方进行全面交流，了解其总部（电脑部）技术管理和系统状况； 托管机构派驻现场负责人通报在接管时期双方人员所应履行的责任和义务，明确禁止行为； 现场技术岗位就托管期间信息技术方面必要的一些工作安排向被托管技术方进行通报。 | 参与人员：托管机构派驻现场负责人、现场技术岗位，被托管技术方 记录要求：交接过程以会议纪要形式记录在案，双方负责人签字后分别报送当地证监局、托管工作组、被托管机构。 | 整理提交会议纪要 |  |
|  | 印章交接 | 被托管机构信息总部（电脑部）如有部门印章，则由印章保管人签字确认后移交托管机构封存保管； 印章按托管机构规定由专人实施统一管理。 | 表单要求：分别报送当地证监局、托管工作组、被托管机构。 | 《印章印模交接表》，参考托管工作组统一表单 |  |
|  | 人员情况登记 | 被托管机构信息人员填写人员基本情况表，未在现场人员由其所在部门提供相关资料； 现场技术岗位将人员情况表汇总后上报技术组，由技术组进行全面汇总； | 1、登记要求：填报人员包括被托管机构在职所有信息技术人员、半年内离开的关键岗位的信息人员； 2、验证表单要求：人员情况汇总表分别报送当地证监局、托管工作组、被托管机构。 | 表5：《人员基本情况登记表》； 表6：《人员基本情况汇总表》： 以上两表也可参考托管工作组统一表单 |  |
|  | 制度交接 | 被托管技术方向现场技术岗位提交被托管机构关于信息技术方面的正式发文制度、涉及系统安全运行和机房管理内部管理制度； 现场技术岗位向被托管技术方通报托管期间信息技术各项管理细则； 现场技术岗位将被托管机构提交制度上报技术组； | 1、现场技术岗位应对制度交接情况形成书面记录； 2、现场技术岗位在后期工作中应尽快熟悉和了解托管机构提交制度并及时向技术组反馈，以便补充、修改和完善托管期各项规定。 |  |  |
|  | 核对系统情况 | 现场技术岗位根据已拟订的《交接日信息系统情况登记表》，与被托管技术方进行逐一详细核对，修改、补充和完善登记表中各项内容； 《交接日信息系统情况登记表》是后续进行系统和数据备份以及密码、权限更改检测工作的重要参照资料。核对工作完成后，双方技术负责人签字认可； 本登记表在后续工作中应随时对遗漏情况进行补充。 | 登记表中必须包含被托管机构所有在用系统，包括交易、清算、财务、咨询以及其它应用系统； 对在最近一年内停用的系统进行详细说明； 表单要求：汇总表分别报送当地证监局、托管工作组、被托管机构。 | 表7：《交接日信息系统情况登记表》 |  |

## 交接期（技术交接）

| 时间 | 工作项目 | 工作内容和步骤 | 工作要求 | 填写表单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T 日 T 日 | 系统备份 | 备好备足备份过程中所需的设备、介质工具和标签等，做好相关记录； 指定被托管机构需参与配合的技术人员； 现场技术岗位根据已核定的《交接日信息系统情况登记表》逐一对各项系统进行备份，并根据要求填写表单记录备份情况； 仔细检查备份介质，确保备份数据的完整性和可读性； 已做好的备份介质经托管双方信息人员签字确认后，由现场监督者（托管机构指定）当场密封后上交和保存； 托管机构一式两份备份介质须交不同人员分别保管。 | 1、系统和数据备份一式三份，一份留存被托管机构，二份交托管机构。 2、相关表单分别报送当地证监局、托管工作组、被托管机构。 3、技术要求： （1）系统的数据库为SQL数据库，则必须要有DUMP备份以及表的DBF和BCP备份；如原本为DBF数据形式则只需DBF备份。 （2）系统的相关应用程序必须全备份。 （3）系统关键的数据库以及应用操作日志文件必须备份。 （4）行情系统NDS树备份，重要的系统目录备份（PUBIC、LOGIN等） | 需用表单： 表7：《交接日信息系统情况登记表》 填写表单： 表8：《交接日系统备份登记表》 |  |
|  | 密码交接 | 被托管技术方提供密码清单，包括： 根据《交接日信息系统情况登记表》，提供所有系统超级用户和管理员密码清单； 提供交换机、路由器密码及配置文件清单； 提供机房工作站开机密码清单； 被托管技术方将以上密码填报《交接前系统超级用户密码汇总登记表》； 现场技术岗位根据汇总表将超级用户密码进行清理和修改，并将操作过程进行记录； 修改后的密码根据《用户管理细则》分别交托管机构不同人员进行掌管。 | 1、交接要求：修改后的超级用户和管理员密码根据《用户管理细则》由托管机构相应人员掌管。禁止被托管机构信息人员掌管各类超级用户和管理员密码； 2、重要超级用户密码修改： （1）服务器操作系统超级用户密码修改,并打开审计功能； （2）服务器数据库超级用户密码； （3）重要转换机超级用户密码修改，并打开审计功能； （4）交易系统软件超级用户密码修改。 （5）管理系统软件超级用户密码修改。 网络设备超级用户密码修改。 | 表9：《交接前系统超级用户密码登记表》 表10：《交接日密码设置修改登记表》 |  |
|  | 权限核查 | 被托管技术方根据《交接日信息系统情况登记表》中各个系统提供所建立用户的权限和网络设备用户权限； 现场技术岗位对权限进行核实； 根据《权限管理细则》，实施权限修改操作，并按要求进行记录； 现场技术岗位根据托管工作组意见对相关人员进行权限调整和清理。 | 1、表单要求：分别报送当地证监局、托管工作组、被托管机构。 | 表11： 《交接日系统用户权限登记表》 表12： 《交接日员工操作权限登记表》 表13： 《交接日权限设置修改记录表》 |  |
|  | 数据备份 | 对被托管机构信息技术总部、区域总部： （1）将总部交易系统当前数据、历史数据导出； （2）如总部有营业部的历史数据备份，则将其导出； （3）收集营业部上传的历史数据以及当前数据文件； （4）将营业部上传的数据和总部导出的数据进行抽样核对； 对被托管机构营业部： 将交易系统当前数据、历史数据导出。 | 检查备份介质，确保备份的完整性、连续性和可读性。总部需对营业部上传的数据进行核查，发现有异常情况，要及时上报托管工作小组 所有备份数据上报技术组一份； 技术要求： （1）数据导成BCP表和DBF的形式 （2）将BCP表导入托管工作专用组的SQL SERVER服务器中 （3）DBF表存在服务器硬盘中 | 表14：《交接日数据备份登记表》 |  |
|  | 历史数据 | 检查了解被托管机构信息总部（营业部）从开业至今所有的历史数据备份存放位置和方式； 检查情况登录表单。 | 1、表单要求：分别报送当地证监局、托管工作组、被托管机构。 2、对历史数据的备份进行完整性、可读性验证，封存后由专人严格保管。 | 表15： 《交接日历史数据备份登记表》 |  |
|  | 情况汇报 | 对当日情况进行总结，汇总各类表单提交给技术组。 |  |  |  |

| T+1 日 | 资料交接 | 资料交接包括以下内容，被托管技术方分类填报表单后交现场技术岗位核查： 系统硬件台账 系统软件台账 系统结构图 网络部署及相关配置 电子设备相关资料（说明书、保修书、安装光盘等） 软件相关文档（操作指导、维护记录等） 硬件设备维修记录 合同台账 维护供应商名册 通讯线路资料表 其他重要文档 | 交接手续： 双方信息技术人员清点、核对交接资料，相关表单分别报送当地证监局、托管工作组、被托管机构。 工作要求： 被托管机构所提供的软硬件台账数据应经过其部门财务确认。 | 表16：《交接日系统硬件台账》 表17：《交接日系统软件台账》 表18：《交接日技术资料登记表》 表19：《交接日系统合同台账》 表20《交接日相关单位联系方式汇总表》 表21：《交接日通讯线路资料表》 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备清查 | 根据被托管机构提供的软硬件台账，由托管双方共同对电脑设备进行清查； 如因特殊原因没有提供台账的，则记录根据实际清点情况 清查后，根据清查情况，对被托管机构提供台账所列明细逐一就“是否存在和可用”等进行说明，对未列入台账项目进行补充说明。 | 验证表单分别报送当地证监局、托管工作组、被托管机构。 | 表16：《交接日系统硬件台账》 表17：《交接日系统软件台账》 在此两表上就“是否存在、可用”等进行修改补充。 |  |
|  | 查杀计算机 病毒 | 1、 现场技术岗位负责组织查杀毒工作，被托管机构信息人员执行杀毒工作； 2、机构信息人员记录病毒查杀情况，现场技术岗位上报技术组。遇无法处理的问题时，现场技术岗位上报技术组。 | 1、 要求：分别报送当地证监局、托管工作组、被托管机构。 2、查杀须在断网情况下进行，查杀范围为整个营业部或总部； 3、务必将杀毒软件升级为最新版本。 | 表22《交接日系统防病毒检查表》 |  |
|  | 系统联调 | 网络系统测试； 服务器系统测试； 交易系统启动测试； 电力（市电及UPS）系统检测及切换测试。 | 根据技术组要求，现场技术岗位组织实施，被托管技术方认真参与 | 表23《交接日系统检测登记表》 |  |
|  | 情况总结 | 对当日情况进行总结，汇总各类表单提交给托管工作小组 |  |  |  |
| T+2 日 | 继续系统 检测工作 | 再次对所有系统进行检查，解决联调中出现的问题，制定整改措施，保证系统正常运行。 |  |  |  |
|  | 情况全面总结 | 对整个交接工作进行全面总结，汇总各类表单，提交给信息组和托管工作组。 |  | 表24：《交接日信息技术工作交接汇总表》 |  |

# 附件三：准备期系统摸底表汇总

## 表1：  信息技术组织架构及人员情况表

| 信息技术总部 负责人情况 | 负责人姓名 | 职 务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息技术总部 二级部门情况 | 部门名称 | 职责 | 人数 |
| 营业部技术人员情况 | 营业部数量： 技术人员总数: 营业部1名称: 技术人员数量: 营业部2名称: 技术人员数量: 营业部3名称: 技术人员数量: 营业部4名称: 技术人员数量: 营业部5名称: 技术人员数量: ………………………… |

## 表2：  总部信息系统情况表

| 系统名称 | 开发商名称 | 技术模式 | 操作系统版本号（以及补丁版本） | 数据库系统版本号（以及补丁版本） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a |  |  |  |

## 表3：  企业主干网情况表

| 中心路由器情况 | 主路由器型号： 备路由器型号： 备份方式： |
| --- | --- |
| 中心交换机情况 | 主交换机型号： 备交换机型号： 备份方式： |
| 线路情况 | 主线路开发商： 介质； 带宽： 备线路开发商： 介质； 带宽： |
| 隔离情况 | 办公网和交易网是否隔离： 隔离措施： 交易网与互联网隔离情况： 隔离措施： 办公网与互联网隔离情况： 隔离措施： |

## 表4：  交易系统整体状况表

部门：                        填表人：                  填表时间：

| 系统名称 | 具体内容 | 运行情况评价 |
| --- | --- | --- |
| 交易系统 概况 | 柜台名称及版本： 提供的委托方式： 所联营业部(服务部)数： 周边系统情况： 银证转账开通银行： 银证通开通银行： 电话委托线数： 网上交易开发商： 远程服务部： |  |
| 交易服务器 | 主机型号： 已使用时间： 配置： 从机型号： 已使用时间： 配置： 软件系统环境： 热备方式： 热备软件： 是否配置阵列柜： 型号： 已使用时间： |  |
| 行情服务器 | 主机型号： 配置： 从机型号： 配置： 软件系统环境： 热备方式： 热备软件： 是否配置阵列柜： 型号： |  |
| 网络系统 | 是否为综合布线： 主干交换机：□备份机 □双机热备份 □备件 □不备份 型号： 数量： 已使用时间： 二级交换机： 型号： 数量： 已使用时间： |  |
| 远程联网 | 联网单位 | 线路速率 | 路由设备 | 用途 |  |
| 网络隔离 情况 | 交易内网和外网是否隔离： 隔离措施： 办公网和交易网是否隔离： 隔离措施： 交易网与互联网隔离情况： 隔离措施： |  |
| 席位、报盘、行情 | 席位 上海A股席位： 使用方式：□共用 □单独 上海B股席位： 使用方式：□共用 □单独 深圳A股席位： 使用方式：□共用 □单独 深圳B股席位： 使用方式：□共用 □单独 ﹡集中交易模式需填写共用营业部家数 报盘通信 上海双向：□有，型号： □无,通过 报盘 上海地面：□有，线路： □无,通过 报盘 路由器： 深圳双向：□有，型号： □无,通过 报盘 深圳地面：□有，线路： □无,通过 报盘 路由器： 行情接收 深圳单向：□有，多媒体升级完成否： □无 上海单向：□有，宽广升级完成否： □无 |  |
| 行情揭示 | 大屏类型（数码或点阵） | 显示行情个数 | 投入使用时间 |  |
|  | 电视墙 数量： 电视机尺寸： |  |
| 电源系统 | 机房UPS型号： 功率： 后备时间： 已使用年限： 备用发电机功率： 发电切换时间： 是否有双路市电供电： □是 □否 计算机与照明等供电线路是否分开： □是 □否 |  |
| 消防系统 | 是否合格： 合格证： |  |
| 防雷、接地 | 电源防雷系统：□有 □无 是否合格： 合格证： 线路防雷系统：□有 □无 是否合格： 合格证： 机房电源是否独立接地： □是 □否 防雷是否单独接地： □是 □否 机房接地与防雷接地距离是否大于10米：□是 □否 |  |
| 机房管理 | 机房面积： 操作间与设备间是否分离： 空调： 防火、防盗、防水等措施： |  |
| 业务数据 管理 | 柜台在线存放的数据时间（至少1年）： 历史数据光盘双备份、异地保存： 开业以来历史数据备份是否完整、可恢复使用： |  |
| 系统运行 情况 | 近2年来，信息系统重大故障发生及处理情况: |  |

# 附件四：交接期交接表汇总

## 表5：  人员基本情况登记表

编号：                                                                                          日期：

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 照 片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 籍贯 |  | 政治面貌 |  | 婚姻状况 |  |  |
| 身体状况 |  | 身份证号 |  |  |
| 现在部门 |  | 岗位及职务 |  |  |
| 入司时间 |  |  | 入司地点和部门 |  |  |
| 学历 |  | 学位 |  | 毕业院校 |  | 毕业时间 |  |
| 所学专业 |  | 毕业证书编号 |  |
| 职称 |  | 取得时间 |  | 职称证书编号 |  |
| 专业资格 |  | 取得时间 |  | 执业资格 |  | 取得时间 |  |
| 特长 |  |
| 住址 及 电话 | 家庭所在地 |  | 住宅电话 |  |
|  | 现居住地址 |  | 住宅电话 |  |
|  | 手 机 |  | 住宅电话 |  |
| 家庭 成员 | 姓名 | 关系 | 工作单位 | 职务 | 备注 |
| 入司前 工作 经历 | 起止日期 | 工作单位 | 职务 | 备注 |
| 入司后 轮岗 经历 | 起止日期 | 工作单位 | 职务 | 备注 |
| 备注 |  |

## 表6：  人员基本情况汇总表

部门：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 籍贯 | 政治面貌 | 婚否 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业 时间 | 工作 时间 | 入司 时间 | 职务 岗位 | 现从事 岗位 | 从业资格 | 职称 | 毕业学校 | 用工性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 表7：  交接日信息系统情况登记表

编号：                                                                                                  日期：

| 系统（填报时用具体名称取代） | 版本号 | 开发商 | 启用时间 | 安装服务器（设备） | 现用状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易系统 |  |  |  |  |  |  |
| 法人清算系统 |  |  |  |  |  |  |
| 财务系统 |  |  |  |  |  |  |
| 银证系统 |  |  |  |  |  |  |
| 历史数据查询系统 |  |  |  |  |  |  |
| 数据采集系统 |  |  |  |  |  |  |
| 开放式基金系统 |  |  |  |  |  |  |
| 企业债券系统 |  |  |  |  |  |  |
| 沪深A、B股报盘系统 |  |  |  |  |  |  |
| 网上交易系统 |  |  |  |  |  |  |
| 电话委托/呼叫中心系统 |  |  |  |  |  |  |
| 资讯系统 |  |  |  |  |  |  |
| 行情接收系统 |  |  |  |  |  |  |
| 行情服务器热备系统 |  |  |  |  |  |  |
| 资金服务器热备系统 |  |  |  |  |  |  |
| 行情分析系统 |  |  |  |  |  |  |
| 大屏/电视墙显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 证券交易风险控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关系统 |  |  |  |  |  |  |
| 席 位 | （注明共享还是独用） 上海A股席位： 上海B股席位： 深圳A股席位： 深圳B股席位： | 报盘通信 | 上海双向：□有，型号： □无,通过 报盘 上海地面：□有，线路： □无,通过 报盘 深圳双向：□有，型号： □无,通过 报盘 深圳地面：□有，线路： □无,通过 报盘 |

现场技术岗位：                                         被托管技术方：                                       监督人：

注：此表具体项目根据被托管机构实际情况进行修改。

## 表8：  交接日系统备份登记表

编号：                                                                                                         日期：

| 系统名称 | 备份内容 | 对应标签 | 备份形式 | 备份时间 | 备份人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被托管机构信息人员： | 现场技术岗位： | 监督人： |

## 表9：  交接前系统超级用户密码登记表

编号：                                                                                                        日期：

| 系统类型 | 系统名称 | 用户ID | 密 码 | 保管人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作系统 |  |  |  |  |  |
| 数据库系统 |  |  |  |  |  |
| 应用系统 |  |  |  |  |  |
| 网络系统 |  |  |  |  |  |

现场技术岗位：                                                   被托管技术方：                                  监督人：

## 表10：  交接日密码设置修改登记表

编号：                                                                                                        日期：

| 系统名称 | 用户ID | 设置修改原因 | 操作人 | 操作时间 | 核查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

现场技术岗位：                                                   被托管技术方：                                  监督人：

## 表11：  交接日系统用户权限登记表

编号：                                                                                                   日期：

| 系统名称 | 所在机器 | 用户（ID） | 权限情况 | 持有人 | 用户功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

现场技术岗位：                                                   被托管技术方：                                  监督人：

## 表12：  交接日员工操作权限登记表

编号：                                                                                                         日期：

| 系统名称 | 员工姓名 | 员工代码 | 岗位名称 | 岗位权限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

现场技术岗位：                                                   被托管技术方：                                  监督人：

## 表13：  交接日权限设置修改登记表

编号：                                                          日期：

| 维护申请部门： | 系统名称： |
| --- | --- |
| 操作类型：（可复选） □权限修改 □新增用户权限设置 |
| 申请理由及权限要求： |
| 超级用户密码掌控人： |
| 托管工作组意见： |
| 变更后系统测试情况： |
| 操作人 |  | 超级用户密码 掌控人 |  |

## 表14：  交接日数据备份登记表

编号：                                                                                                      日期：

| 备份数据 | 备份文件名 | 备份形式 | 对应标签 | 备份时间 | 可读性验证 | 操作人 | 核查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 表15：  交接日历史数据备份登记表

编号：                                                                                                      日期：

| 备份系统名称 | 备份内容 | 备份形式 | 备份数据时间段 | 可读性验证 | 备份来源/标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场技术岗位： | 被托管技术方： | 监督人： |

## 表16：  交接日系统硬件台账

编号：                                                                                                     日期：

| 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 购入时间 | 资产编号 | 用途 | 存放地点 | 使用人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场技术岗位： | 被托管机构财务： | 被托管技术方： | 监督人： |

## 表17：  交接日系统软件台账

编号：                                                                                                           日期：

| 编码 | 软件名称/版本 | 开发单位/软件来源 | 购入时间 | 安装设备类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场技术岗位： | 被托管机构财务： | 被托管技术方： | 监督人： |

## 表18：  交接日技术资料登记表

编号：                                                                                                        日期：

| 资料类别 | 资料名称 | 存放地点 | 简要说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易系统 操作说明、维护、应急资料 |  |  |  |  |
| 财务系统 操作说明、维护、应急资料 |  |  |  |  |
| 清算系统 操作说明、维护、应急资料 |  |  |  |  |
| 其他软件资料 |  |  |  |  |
| 工程建设资料（包括网络、电力设备、通讯线路等） |  |  |  |  |
| 关键硬件设备资料（含维修记录等） |  |  |  |  |
| 现场技术岗位： | 被托管技术方： | 监督人： |  |

## 表19：  交接日信息技术合同台账

编号：                                                                                                  日期：

| 合同名称/类别 | 签订日期 | 经办人 | 合作方 | 合同期限 | 金额（元） | 合同付款情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场技术岗位： | 被托管技术方： | 监督人： |

## 表20：  交接日相关单位联系方式汇总表

(一)、证监局、交易所、通信公司、登记公司、协会（注，如有变更，及时调整）

| 单位 | 部门或联系人 | 联系电话 | 手机或传真 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 证监局 |  |  |  |  |
| 上交所 | 交易运行部 |  |  |  |
|  | 电脑技术部 |  |  |  |
|  | 会员部 |  |  |  |
|  | 数据补发 |  |  |  |
|  | 配号、中签查询 |  |  |  |
| 深交所 | 服务热线 |  |  |  |
|  | 系统运行部 |  |  |  |
|  | 电脑工程部 |  |  |  |
|  | 会员管理部 |  |  |  |
|  | 配号、中签查询 |  |  |  |
|  | 数据补发 |  |  |  |
|  | 市场部 |  |  |  |
| 上海证通 | 通讯机房 |  |  |  |
|  | 服务热线 |  |  |  |
|  | 市场部 |  |  |  |
| 深圳证通 | 市场部 |  |  |  |
|  | 运行部 |  |  |  |
| 中登公司上海分公司 |  |  |  |  |
| 中登公司深圳分公司 |  |  |  |  |
| 证券业协会 |  |  |  |  |

(二)、各系统供应商、通信、银行、电力、物业等

| 供应商 | 部门或联系人 | 联系电话 | 手机或传真 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柜台软件商 | 总部维护 |  |  |  |
|  | 办事处 |  |  |  |
| 其它软件商 | 总部维护 |  |  |  |
|  | 办事处 |  |  |  |
| 系统集成商 | 总部维护 |  |  |  |
|  | 办事处 |  |  |  |
| 电信 | 线路维护网管 |  |  |  |
|  | 托管机房 |  |  |  |
|  | 电信宽带网维护 |  |  |  |
|  | 传输长途局 |  |  |  |
| 联通 | 线路维护网管 |  |  |  |
|  | 数据与固定通信业务部 |  |  |  |
| 银行 |  |  |  |  |
| UPS维护 |  |  |  |  |
| 空调维护 |  |  |  |  |
| 电业局 |  |  |  |  |
| 物业管理公司 |  |  |  |  |

## 表21：  交接日通讯线路资料表

| 类别 | 带宽 | 专线号 | 用途 | 提供方 | 连接地 | 用户名及口令 | 服务商（电信联通网通等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDN |  |  |  |  |  |  |  |
| ADSL或宽带 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数字中继 |  |  |  |  |  |  |  |
| 模拟中继 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话线路 | 号码 | 拨号备份 |  | 连接对方号码 |  |  |

现场技术岗位：                                                     被托管技术方：

## 表22：  交接日系统防病毒检查表

编号：                                                                                                     日期：

| 网段 |  | 子网掩码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及应用系统： |
| 是否安装防病毒系统 | □已安装 □未安装 |
| 防病毒系统名称 |  | 系统版本号 |  |
| 防病毒系统部署情况 | □全部服务器 □全部工作站 □部分 |
| 防病毒系统实时监控范围 | □全面 □部分 |
| 防病毒系统定时扫描情况 |  |
| 防病毒系统定时扫描时间 |  |
| 基本情况摘要： |
| 现场技术岗位： | 被托管技术方： | 监督人： |

## 表23：  交接日系统检测登记表

编号：                                                                                                   日期：

| 检测系统名称 | 检测内容 | 检测结果 | 检测人员 | 确认人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 系统 检测 | 电路是否与提交的电路线路图一致、是否可正常供电 |  |  |  |
|  | 机房是否有市电、UPS双路供电，有进行供电切换测试，检查是否正常 |  |  |  |
|  | UPS充、放电测试，检测UPS是否正常运行 |  |  |  |
| 网络 通讯 系统 检测 | 检测各网络设备是否正常 |  |  |  |
|  | 检测各DDN、SDH线路是否正常 |  |  |  |
|  | 各卫星系统是否正常 |  |  |  |
|  | 电话系统是否正常 |  |  |  |
| 服务器 各重要 转换机 等检测 | 行情服务器（备机）是否能正常启动、运行 |  |  |  |
|  | 资金服务器（备机）是否正常能启动、运行 |  |  |  |
|  | 重要转换机（备机）是否正常启动、运行 |  |  |  |
|  | 其他服务器、转换机是否能正常启动、运行 |  |  |  |
| 柜台交易系统以及相关外围程序 | 柜台系统是否能进行正常的开户、委托、交割、存款等经纪业务操作（四个市场委托记录是否能正确转入交易所各接口库） |  |  |  |
|  | 银证系统是否正常 |  |  |  |
|  | 热自助委托是否正常 |  |  |  |
|  | 自助委托是否正常 |  |  |  |
|  | 网上委托是否正常 |  |  |  |
|  | 电话委托是否正常 |  |  |  |
|  | 其他委托方式是否正常 |  |  |  |
|  | 数据采集系统是否正常 |  |  |  |
|  | 热备系统是否正常 |  |  |  |
|  | 其他相关系统是否正常 |  |  |  |
| 报盘 系统 | 沪A报盘系统是否正常 |  |  |  |
|  | 沪B报盘系统是否正常 |  |  |  |
|  | 深A报盘系统是否正常 |  |  |  |
|  | 深B报盘系统是否正常 |  |  |  |
| 行情接收 以及 资讯系统 | 深、沪单、双向卫星接收程序是否正常 |  |  |  |
|  | 大屏揭示是否正常 |  |  |  |
|  | 乾隆资讯系统是否正常 |  |  |  |
|  | 其他资讯系统是否正常 |  |  |  |
| 财务系统 | 是否能正常运行 |  |  |  |
| 清算系统 | 是否能正常准确运行 |  |  |  |
| 其他系统 |  |  |  |  |
| 现场技术岗位： | 被托管技术方： |

备注：无检测项目请在“检测结果”栏目注明“无”。

## 表24：  交接日信息技术工作交接汇总表

编号：     部门：                            填表日期：     年    月    日                共有   份附件

| 项目 | 交接内容 | 交接情况 | 交接要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常工作 | 岗位职责 |  | 提供岗位人数和主要职责； |
|  | 管理制度 |  | 主要指实行的各项计算机管理文件； |
|  | 机房日常操作流程 |  | 提供主要内容，包括机房日志、机房出入登记情况； |
|  | 其它业务处理流程 |  | 提供主要内容； |
|  | 数据备份流程 |  | 提供《交接日数据备份登记表》、《交接日历史数据备份登记表》； |
|  | 清算处理流程 |  | 形成流程框图；提供清算人员名单； |
|  | 维护工作记录 |  | 提供《交接日系统合同台账》、《交接日系统供应商登记表》； |
|  | 应急计划及演习记录 |  | 提供应急方案； |
| 硬件环境 | 关键设备 |  | 进行运行测试；提供《交接日系统硬件台账》； |
|  | UPS设备 |  | 提供UPS使用说明、延时情况和操作方法； |
|  | 机房“六防”设施 |  | 提供机房防雷接地设施、应急照明装置等信息； |
|  | 供配电线路 |  | 提供电线图纸； |
|  | DDN线路连接和专线报修 |  | 提供线路示意图、专线编号、线路两端的用户单位及带宽 |
|  | 卫星站安装和天线铺设线路 |  | 提供卫星站编号、用户名和密码；提供铺设图纸； |
|  | 网络拓扑结构 |  | 提供拓扑图纸；提供《交接日技术资料登记表》 |
|  | 硬件设备技术资料 |  | 提供《交接日技术资料登记表》 |
|  | 重要设备保养 |  | 提供包括UPS、服务器、主干交换机等维修记录； |
| 软件环境 | 系统软件维护 |  | 提供服务器启动盘和紧急修复盘系统，参数设置清单、目录树结构及其说明文本等； |
|  | 应用软件维护 |  | 提供主要应用系统的参数设置清单，修改记录； |
|  | 密码移交和修改 |  | 提供《交接日密码设置修改登记表》； |
|  | 系统用户权限的检查和统计 |  | 提供《交接日系统用户权限登记表》； |
|  | 员工柜台操作权限检查和统计 |  | 提供《交接日员工操作权限登记表》； |
|  | 软件产品管理 |  | 提供《交接日系统软件台账》； |
|  | 软件技术资料 |  | 提供《交接日技术资料登记表》 |
| 交接日期： 年 月 日至 年 月 日 |
| 现场技术岗位： 托管机构派驻现场负责人： | 被托管机构信息部门负责人： 被托管机构负责人： |  |

# 附件五：稳定期运维表汇总

## 表25：  机房人员出入登记表

编号：

| 日期 | 部门/外来单位人员 | 进入事由 | 进/出时间 | 陪同人 | 核准人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 表26：  机房设备出入登记表

编号：                                                          日期：

| 设备名称 |  | 出入时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备主要配置情况： |
| 出入用途和去向： |
| 病毒监测（进入机房设备填写）： |
| 涉及相应系统的情况说明： |
| 现场技术岗位： | 被托管技术方： |

## 表27：  密码设置修改登记表

编号：                                                                    日期：

| 系统名称 | 用户ID | 设置修改原因 | 操作人 | 操作时间 | 核查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 表28:   权限设置修改登记表

编号：                                                          日期：

| 维护申请部门： | 系统名称： |
| --- | --- |
| 操作类型：（可复选） □权限修改 □新增用户权限设置 |
| 申请理由及权限要求： |
| 超级用户密码掌控人： 托管机构现场负责人： |
| 托管工作组意见： |
| 变更后信息系统测试情况： |
| 超级用户密码掌控人员： | 被托管证券信息技术人员： | 操作人： |

## 表29:   每日数据备份登记表

编号：                                                       日期：

| 系统名称 | 数据文件名 | 数据格式 | 数据内容 | 数据起止时间 | 介质类型/标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

现场技术岗位：                                       备份操作人：

## 表30:   系统运行维护记录表

编号：                                                             日期：

| 维护申请部门（人）： | 维护产品/项目名称： |
| --- | --- |
| 需维护日期、时间： |
| 维护类型：（可复选） □系统检查 □系统安装 □更换设备 □系统升级 □系统测试 □修改需求 □技术支持 □其它 事件描述： |
| 现场技术岗位： |
| 技术组： |
| 维护发生日期、时间： | 维护完成日期、时间： |
| 处理方式：□ 自行现场维护 □ 电话/远程联网 □上门维护 □其他 |
| 处理方法和处理结果： |
| 托管信息系统变动情况 | □无变动 □有变动 |
| 变动记录和运行情况： |
| 现场技术岗位 |  | 被托管 技术方 |  | 维护人 |  |

## 表31:   网络改造申请表

编号：                                                               日期：

| 申请部门 |  | 改造类型 | □ 局域网 □ 广域网 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改造原因： 签章： |
| 拟实施计划（技术方案）： 投资预算： 签章： |
| 现场技术岗位： 技术组意见： 托管工作组： |
| 备注： |

## 表32:   系统硬件台账

编号：                                                                      日期：

| 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 购入时间 | 资产编号 | 用途 | 存放地点 | 使用人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

现场技术岗位：                   被托管机构财务：                被托管技术方：

## 表33:   系统软件台账

编号：                                                         日期：

| 编码 | 软件名称/版本 | 开发单位/软件来源 | 购入时间 | 安装设备类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

现场技术岗位：                被托管机构财务：               被托管技术方：

## 表34：  技术资料登记表

编号：                                                                   日期：

| 资料类别 | 资料名称 | 编号 | 存放地点 | 简要说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

现场技术岗位：                                   被托管技术方：

## 表35：  信息技术合同台账

编号：                                                                                                  日期：

| 合同名称/类别 | 签订日期 | 经办人 | 合作方 | 合同期限 | 金额（元） | 合同付款情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

现场技术岗位：                                                                  被托管技术方：

## 表36:   软硬件设备采购申请表

编号：                                                              日期：

| 申请部门 |  |
| --- | --- |
| 采购设备名称 |  |
| 设备基本要求： |
| 申请理由： 投资预算： 签章： 日期： |
| 申请部门负责人： |
| 现场技术岗位意见： 技术组意见： 托管工作组意见： 签章： 日期： |
| 备注： |

## 表37:   系统数据维护记录表

编号：                                                             日期：

| 维护需求部门 |  |
| --- | --- |
| 数据维护原因： 申请部门负责人： |
| 维护类型 | 数据查询□ 数据修改□ |
| 数据范围 | 交易类□ 资金类□ 其他□ |
| 维护数据年限 |  |
| 现场技术岗位意见： 技术组意见： 托管工作组意见： |
| 数据维护步骤以及结果： |
| 现场技术岗位： | 维护人员： |

## 表38：  系统防病毒检查表

编号：                                                                日期：

| 网段 |  | 子网掩码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及应用系统： |
| 是否安装防病毒系统 | □已安装 □未安装 |
| 防病毒系统名称 |  | 系统版本号 |  |
| 防病毒系统部署情况 | □全部服务器 □全部工作站 □部分 |
| 防病毒系统实时监控范围 | □全面 □部分 |
| 防病毒系统定时扫描情况 |  |
| 防病毒系统定时扫描时间 |  |
| 查杀情况概述： |
| 现场技术岗位： | 被托管技术方： |

## 表39:   系统故障风险登记表

编号：                                                          日期：

| 报告部门 |  | 发生时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 当事人 |  | 解决时间 |  |
| 故障风险和影响： |
| 应急处理和结果： |
| 原因分析和措施： |
| 被托管机构信息技术负责人： 被托技术方： | 现场技术岗位： 托管机构派驻现场负责人： |
| 技术组意见： 托管工作组意见： |

备注：此报告由托管工作组归档

## 表40:   纠正预防措施实施验证记录表

编号：                                                           日期：

| 故障发生时间 |  |
| --- | --- |
| 故障事实描述 |  |
| 故障原因分析 |  |
| 纠正与预防措施 |  |
| 纠正与预防措施实施情况 |  |
| 纠正与预防措施效果验证 |  |
| 措施实施部门 |  | 措施实施责任人 |  |
| 现场技术岗位： 技术组： 托管工作组： |
| 备注： |

## 表41:   信息技术日报表

部门：                                                   日期：

| 项 目 | 情 况 说 明 |
| --- | --- |
| 交易期间系统运行状况 |  |
| 系统升级维护等 |  |
| 通讯线路 |  |
| 超级用户密码修改 |  |
| 权限调整 |  |
| 病毒检测 |  |
| 重要文件接收 |  |
| 设备购置 |  |
| 软硬台账变更 |  |
| 应急方案调整 |  |
| 当日清算 |  |
| 当日数据备份 |  |
| 电源系统 |  |
| 人员管理 |  |
| 设备维护 |  |
| 其他方面 |  |
| 待解决问题 |  |
| 工作摘要： |
| 现场技术岗位： | 被托管技术方： |

备注：发生变化和异常，按照专项制度，提供表单，并记录在工作摘要栏